Melding om nytt ildsted

Installering, endring og reparasjon av ildsteder krever ikke søknad og tillatelse etter plan- og bygningslovgivningen, så lenge tiltaket skjer i et eksisterende byggverk og innenfor én bruksenhet eller branncelle.
Meldeplikten etter forskrift om brannforebygging § 6 er oppfylt hvis eieren gir etterfølgende informasjon til brannvesenet om at det er installert et nytt ildsted, eller at det er gjort vesentlige endringer i et eksisterende fyringsanlegg som kan ha betydning for brannsikkerheten.

Eiendommens adresse*			Postnummer*	Sted*
G.nr.*	B.nr.*	Seksjonsnr.	Leilighetsnr.		Festenr.

Eiers navn*	Telefon*	E-post
Adresse*	Postnummer*	Sted*

Tekniske opplysninger om ildsted og skorstein
Ildtedets type og fabrikk (navn)		Effekt i kw	Brenselstype
Ildsted er montert i rom:* / Stue □ Kjøkken □ / Kjeller □ Gang □ / Annet:	Etasje:	Nymontering:* / Ja □ Nei □ / Montering etter rehabilitering av skorstein? / Ja □ Nei □
	Antall ildsteder på skorsteinen:*
Skorsteinstype* / Elementskorstein □ type: ____________________ / Stålskorstein □ type: ____________________ / Tegl □ / Eventuelt rehabilitert med inner-rør av: / Keramikk □ Stål □ Sementbasert □

Kontrollpunkter / (Se ildstedets monteringsanvisning for krav til minimumsavstander)	Ja
Er ildstedet montert etter monteringsanvisning?
Er avstand fra ildstedet til brannmur/ubrennbart materiale kontrollert?
Er avstand fra ildstedet til brennbart materiale kontrollert?
Er avstand fra røykrøret til brennbart materiale kontrollert?
Er det ubrennbart materiale under og foran ildstedet?
Er skorsteinen egnet for tilkobling av det aktuelle ildstedet?
Er det kontrollert at gulvet tåler vekten av ildstedet?
Er det feiemulighet for ildsted og røykrør?

Eier av fyringsanlegget bekrefter ved utfylling og innsending av meldingsskjema at endringen er utført og kontrollert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og monteringsanvisninger.
Dato og sted:*	Dato og sted
Eier / representant for eier*	Ansvarlig montør